招标编号：_UTL20170015_____________

深圳大学城图书馆

佳力图机房专用空调采购项目
招标文件

项目名称：深圳大学城图书馆佳力图机房专用空调采购项目

采购人名称：深圳大学城图书馆

二○一七年九月

# 第一章采购公告

一、项目概况

1、项目名称：深圳大学城图书馆佳力图机房专用空调采购项目

2、采购人：深圳大学城图书馆

3、采购代理机构：深圳大学城图书馆

4、项目地点：深圳市

5、项目规模及特征：佳力图机房专用空调室外机4台

6、资金来源：财政性资金100%

7、采购内容：佳力图机房专用空调室外机4台。具体设备采购明细见采购需求书。

8、评标方法：资格性审查竞价法。

9、定标方法：最低价中标法。

10、供货期要求：签订合同后15个工作日内设备送达，4个工作日内完成安装调试。

11、财政预算限额：人民币（￥144000.00元）

二、投标人资格要求

1. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的法人；

2.投标人必须提供制造厂商针对本项目投标授权函及针对本项目的售后服务承诺函；

3.为了避免恶意虚假应标，投标人提供的技术要求响应文件必须是制造厂商加盖公章，以保证技术响应的准确性；

4.必须提供在用空调厂家佳力图公司出具的原厂工程师证书、“整机调试授权函”，二者有其一即可，否则不予接受。

三、获取招标文件、投标报名的时间、地点、方式及招标文件售价

1、获取招标文件时间：2017年9月22日起至2017年9月28日。

2、获取招标文件地点：网站自行下载（http://lib.utsz.edu.cn）。

3、获取招标文件方式：电子档

4、投标保证金：人民币1000元（开标时退回，报名后未按时投标的不予退款）。

5、投标报名要求：
（1）本次投标要求现场投标报名，报名时将进行投标人资质及相关文件审查，审查合格的方可参加投标；未投标报名的，将不被允许参加投标
（2）投标报名时间：2017年9月22日8：30起至2017年9月28日17：00期间的工作日的8：30-11：30，14：30-17：00（北京时间）
（3）投标报名地点和受理人：深圳市南山区西丽丽水路深圳大学城图书馆四楼401室。采购人指定的受理投标报名的工作人员：叶老师

（4）投标报名时须提交以下资料（装袋）：
年检合格的营业执照复印件（加盖公章）（注：若营业执照未显示经营范围内容的，应通过信用信息平台打印经营范围（加盖公章））；
法定代表人身份证明书（原件）（含居民身份证复印件）；
法定代表人授权委托书（原件）（含居民身份证复印件）；

制造厂商针对本项目投标授权函及针对本项目的售后服务承诺函；

必须提供在用空调厂家佳力图公司出具的原厂工程师证书、“整机调试授权函”，二者有其一即可。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、投标时间：2017年9月29日上午午9:00至9:30。

2、投标地点：深圳市南山区西丽大学城图书馆409室

3、截标及开标时间：2017年9月29日上午9:30。

4、开标地点：深圳市南山区西丽大学城图书馆409室

五、其他事项

1、本项目不接受联合体投标、不召开投标预备会（答疑会）、不允许投标备选方案；

2、投标货币：人民币；

3、确定合同价款的方式：固定总价合同；

4、投标有效期：30日历天（从投标截止之日算起）；

6、投标文件份数：一正本，一副本；

7、签订合同：中标通知书发出之日起10天内。

联系人：叶老师

电　　话：26032351

地址：深圳大学城图书馆401室

# 第二章采购需求书

## 一 概述

本次招标的主要内容是深圳大学城图书馆佳力图机房专用空调室外机的更新。

机房位于深圳大学城图书馆四楼，是我馆信息化服务的核心场所，放置了大容量存储、服务器、交换机、防火墙等设备，由于两台佳力图精密空调使用时间较长，室外机老化，故障率上升，给机房运行带来安全隐患，为保证重要业务不间断和机房环境稳定可靠，满足机房恒温恒湿的环境要求，同时为了实现与在用室内机各性能完全匹配，考虑采购4台佳力图室外机替换4台旧的佳力图室外机。

## 二 采购货物清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳力图机房专用空调室外机 | 4台 | 技术规格要求详见“具体技术需求” |

注意事项：

- 本次招标采购的4台佳力图室外机，包含相应空调安装等，招标为包干项目，投标方需自行评估室外机安装位置、与在用室内机的各种对接、通信对接、电源对接、铜管拨接、空调取电、天面防漏水等安装要求。招标完成后，中标方必须在中标通知书发出7天内向我方提供新空调安装、监控系统部署实施的深化设计方案及设计图纸；并严格按照佳力图空调原厂规范实施安装及调试。供应商的报价应包括设备的运输、装卸、安装、室内机与室外机调试以及现场作业按规定必须投入的临时设施、安全消防、文明施工、环境保护等措施和管理费用。

- 机房现有系统属于7*24小时关键业务系统，由于此次室外机更新是在原空调设备及机房设备正常工作状态下更换，为了保障业务系统安全稳定运行，所有在机房内的安装调试应在用户业务非繁忙时段进行，原有系统不可停机，中标方应提供相应的安装保障计划。

★3、切割时间紧迫，需保证新室外机与旧室内机的各性能稳定对接，保证整个系统调试的稳定性，必须具有原厂工程师或者厂家 “整机调试授权函”方可进行，更换一台调试一台，逐一更换，逐一恢复；室外机安装位置有限，考虑到天面防漏水，不能动天面水泥基础，室外机尺寸重量需与原来保持一致，安装在原室外机基础上。

## 三 、技术要求

3.1 佳力图室外机（4台）

3.1.2 机房专用空调参数指标要求：

| 项目内容 | 佳力图机房专用空调室外机 |
| --- | --- |
| 数量 | 4台 |
| 型号 | NACD12 |
| ★尺寸 | 1075*965*940mm（长*宽*高） |
| 风机 | 德国施乐佰无极调速风机 |
| ★调速器 | 日本SAG无极调速器 |
| ★外壳材质 | 抗腐蚀不锈钢 |
| ★重量 | 90KG |
| 换热管 | 紫铜管 |
| 外壳颜色 | 银白色 |

3.2.3 室外机更新技术要求：

（1）每台室外机具有独立电源、独立控制开关。

（2）每台室外机具备独立调速控制功能，实现0启动至满负荷无极调速。

★（3）需与在用室内机实现无缝吻合对接，压力监测、调速信号、压力控制、接受与识别室内机控制系统发出的各种指令信号。

★（4）和室内机压力控制系统共同协调工作，调控压力，实现整个系统的压力动态平衡。

（5）调试前的压力保压过程需与原室内机连同，内外同时保压

（6）更换室外机涉及整个空调系统，供应商负责室外机与室外机整个系统的各种性能连接及调试工作，调试完成后通知我方现有佳力图精密空调维保商检测，检测符合产品及原厂标准方可进行下一台更换。

四、商务要求

## （一）交货要求

1.1交货期的要求：签订合同后15个工作日内设备送达，4个工作日内完成安装调试。

1.2交货地点：深圳大学城图书馆四楼

1.3投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书等其他类似的义务。

## （二）项目实施

2.1  项目实施

项目实施进度要求：要求中标人根据建设单位的实际情况，科学合理的定出项目实施的时间表。对项目实施的各个阶段：设计阶段、设备订货阶段、实施准备阶段、具体实施（设备开箱、设备安装、加电测试、设备调试、设备试运行阶段、设备验收阶段的进度作出详细的计划。

2.2  全面的项目质量管理体系

中标人须提出项目实施中的集成技术设计、设备采购、系统开发、安装调试和项目售后服务的全过程质量管理及控制提出具体措施，并提出质量保障目标的承诺。

## （三）项目验收

3.1设备的拆箱、安装、通电、调试

设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但所有设备及主材的拆箱均须在安装现场进行，并须在在中标人代表、项目建设单位代表等共同参与下进行。响应标书中给出的具体安装和测试方法，在实际实施前必须先经项目建设单位同意方可进行。测试过程必须在用户的参与下进行,测试的过程和结果必须详细记录，经各方签字后作为验收的文件之一。

3.3产品验收要求

1)、依标书要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如原产地证明、保修证明、装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

2)、拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

3)、系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，建设单位有权拒收并要求赔偿。

4)中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告、竣工文档、配置文档、设备布局图、走线图、设备随机资料、系统及软件清单及介质、用户手册、管理员手册、安装指南等文档汇集成册提交项目建设单位。

5)资料文件的内容要和所提供的设备一致。当系统及软硬件设备有变更时，中标人应提供修改后的补充文件。

## （四）售后服务

4.1保修期内售后服务要求

（1）、对于本次招标采购的所有产品，保证原厂商自验收合格之日起对产品提供1年的质量保证期，并提供整机原厂维保承诺函。

（2）、保修期内，中标人负责保证每季度上门巡检一次，不再向用户收取费用。

（3）、投标人接到用户报障电话后10分钟内电话响应，重大故障2小时到达现场，一般故障4小时到达现场。6小时内解决故障。

★（4）、所有设备保修服务方式均为中标人或设备生产厂家上门保修，即由中标人或原厂家派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标人或原厂家承担。

（5）要求承建商在本地区有一定数量的技术人员提供售后技术服务。提供7×24小时的技术咨询服务，敏感时期、重大节假日提供技术人员专门值守服务

## （六）付款方式：

6.1 合同签订完毕，招标方收到中标方本期款发票后支付合同总金额的40%给中标方；

6.2 合同设备安装调试完毕，项目验收合格后，招标方在收到中标方本期款的发票之后支付合同总金额的40%给中标方；

6.3自项目验收合格之日起设备正常运行3个月后，招标方在收到中标方本期款的发票之后支付合同总金额的20%给中标方。

## （七）其他要求

本项目预算控制总金额为人民币144000元整，超过本预算控制总金额的投标报价将作废标处理。

供应商的报价应包括设备的运输、装卸、安装、室内机与室外机调试以及现场作业按规定必须投入的临时设施、安全消防、文明施工、环境保护等措施和管理费用。

投标方需将技术方案作为投标书文件之一提供。

注：“★”号要求是关键指标，作为废标条款

# 第三章投标须知

一、投标文件的语言及计量单位

1、投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理之间就有关投标的所有往来通知、函件必须用中文书写。

2、投标人随投标文件提供的支持文件、印刷文献等若有另一种语言，必须附中文译文。为便于理解投标文件，以中文译文为准。如投标文件未附中文译文，该资料不予认可，由此导致的不利后果由投标人自负。

3、投标文件中的专业术语，须附中文注释。

4、除在招标文件中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的构成

投标文件由投标函、技术标、商务标组成。

1、投标函必须包含但不限于以下内容：

A. 投标函封面

A1. 法定代表人资格证明书

A2. 投标文件签署授权委托书

A3. 投标函

A4. 其他（复印件加盖单位公章）

A4-1 经年检的营业执照副本

A4-2制造厂商针对本项目投标授权函及针对本项目的售后服务承诺函

A4-3原厂工程师证书、“整机调试授权函”二者有其一即可

2、技术标包含但不限于以下内容：

B．技术标书封面

B1.  技术方案

B2．售后服务方案

3、商务标书，包含但不限于以下内容:

C．商务标书封面

C1．投标报价一览表

三、投标文件的格式和签署

1、投标文件应包括本章“二、投标文件的构成”条规定的内容。投标人提交的投标文件应统一以A4幅面，按第三章“投标文件的构成”章节的顺序编排、装订成册。本招标文件提供的投标文件格式可以按同样格式扩展。

2、投标文件正本和副本均需用不褪色的墨水书写或打印，字迹应清晰易于辨认。在投标文件封面右上角清楚地标记“正本”或“副本”。若正本和副本内容不一致时，以正本为准。

3、投标文件须按投标文件格式要求加盖单位公章和投标人代表签名。

四、投标报价

1、投标报价是投标人的投标文件中提出的各项支付费用的金额总和。投标人的投标报价应保证在投标有效期内有效，在合同执行期内是固定不变。

2、投标人的投标报价应包括本招标文件规定的所有内容，以及在实施过程中或为完成采购项目所产生的一切费用，含相关的税费、保险等。

3、投标人应按采购需求清单填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

4、投标报价中未填单价或合价的部分，将被视为该费用已包括在其他有价款的单价或合价内，采购人将不另行支付。

5、投标人若是提供了可变动价格或包含价格调整要求投标，其投标将会被拒绝。

6、投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价竞标。

7、投标人的投标总报价不得超过财政预算限额。

五、评标方法

本项目的评标办法采用：资格性审查竞价法（最低价中标法）。

六、公开招标失败的后续处理

1、本项目公开招标过程中若由于投标截止后实际递交投标文件的投标人数量不足、经评标委员会评审对招标文件作实质响应的投标人不足等原因造成公开招标失败，则重新组织

公开招标；若再次公开招标仍然失败，则根据实际情况需要提出非公开招标方式申请，经相关部门批准公开招标失败采购项目可转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购。

2、公开招标失败的采购项目经政府采购监督管理部门批准转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，可不另行制作谈判文件，采购代理机构可就原招标文件中资质、技术及评标方法等变动情况向拟谈判对象发出谈判邀请，与原招标文件具同等效力，变动部分以谈判邀请文件为准。转为竞争性谈判或单一来源谈判方式采购的，投标人的原投标文件转为谈判应答文件。

3、公开招标失败项目转为竞争性谈判方式或单一来源谈判方式采购后，评标委员会转为谈判小组，谈判小组成员由采购单位代表、有关专家组成；专家可重新抽取，也可继续采用评标委员会内专家。谈判小组将对谈判过程进行记录，以存档备查。

4、评标方法和定标原则：对公开招标失败转为竞争性谈判方式或单一来源谈判采购的项目，谈判小组对谈判应答文件进行评审和比较，综合各家投标人最终的方案、服务和投资等谈判结果并按最低评标价法进行评审。

七、合同授予

1、预中标公告：评标结束后，采购代理机构将在“深圳大学城图书馆网站”（ http://lib.utsz.edu.cn/）上发布预中标结果公告。投标人如对评标结果有异议，请于公示期内，以书面形式向采购代理机构反映。若在公示期内未提出异议，则视为认同该评标结果。质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

2、签订合同：采购人和中标人应当依据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格；给采购人的损失，中标人应当予以赔偿。

3、中标无效的，发出的中标通知书和签订的合同自始没有法律约束力，但不影响合同中存在的有关解决争议方法的条款的效力。

4、本招标文件所有的附件与本招标文件具有同等效力。

A1 法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：　　性别：　　　年龄：　　职务：

系　　　　　　　　　　　　的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（公章）：

日期：　　　　年　　月　　日

A2 投标文件签署授权委托书

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名)  系（投标人名称)      的法定代表人，现授权委托　　（投标人名称)      　的（姓名)   为我公司签署（项目名称)　　项目投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的项目投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此声明。

代理人：性别：年龄：

代理人身份证号码：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字)：

授权委托日期：

A3  投标函

投标函

致：（采购人名称)

根据贵方的招标编号为的　（项目名称)　项目的招标文件及相关补遗文件，我方已详细审阅了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。据此函，我方代表（法定代表人或授权委托人）宣布同意如下：

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标总价为：大写，小写，此报价已包括招标文件规定所有内容的合价。

2．我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关法律、法规的有关规定，服从招标有关议程事项安排，遵守招标有关会议现场纪律。

3. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保。

4. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

5. 如果我方中标，我方承诺的工期（供货期）为天，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6．如果我方中标，我方将按照招标文件规定提交由采购人认可的，并在招标文件中规定金额的履约担保。

7．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

地址：电话：

投标人名称（公章）：

投标人代表（签字)：

日期：

A4其他

其他

投标人名称（公章)：

A4-1经年检的营业执照副本

A4-2制造厂商针对本项目投标授权函及针对本项目的售后服务承诺函

A4-3原厂工程师证书、“整机调试授权函”或者“项目授权函”，三者有其一即可

A4-4其他

投标人代表（签名)：

日期：年月日

A4-1经年检的营业执照副本

经年检的营业执照副本

（复印件加盖单位公章）

A4-2制造厂商针对本项目投标授权函及针对本项目的售后服务承诺函

A4-3原厂工程师证书或“整机调试授权函”二者有其一即可

A4-4其他

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）

投标报价一览表

投标报价一览表

项目名称：

项目编号：单位：人民币元

| 项目名称 | 投标总价 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |

注：1、价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。

2、“供货期”指合同生效之日起，多少个日历天完成合同规定的全部要求。

3、投标人如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注栏填写。

投标人代表（签名)：日期：年月