竞价文件

采购方式：公开竞价

项目名称：深圳大学城图书馆广播系统升级服务项目

深圳大学城图书馆

2023年11月

第一章 竞价须知

- 本项目通过大学城图书馆网上竞价系统进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。

- 竞价须知

- 竞价说明

- 参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

- 参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。

- 参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。

- 若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

- 成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。

- 若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。

- 成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

- 如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

- 参与竞价的供应商向采购人咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本单位的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见；

- 参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

- 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

- 供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照大学城图书馆网上竞价系统相关指引在规定的时间内向采购人提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

- 本竞价公告和竞价文件的解释权归“深圳大学城图书馆”所有。

- 竞价文件的澄清或修改

  - 采购人可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在大学城图书馆网上竞价系统上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人应当相应顺延报名的截止时间。

  - 采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

- 如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：

  - 供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；

  - 获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；

  - 其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。

- 报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

- 具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）；

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。本项目不允许分包，不接受联合报价。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件；

- 供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件。

- 报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

- 已报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）；

- 竞价公告中提及的报价次数为报价机会，以报价供应商的最后一次报价为准。

- 确定成交候选人

本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。

- 无效报价

- 参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

- 参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

- 报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购项目竞价的，相关报价均视为无效报价。

- 有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

    - 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

    - 不同供应商使用同一IP地址参与竞价；

    - 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

    - 不同供应商的响应文件相互混淆。

- 竞价活动失败

- 报价供应商不足3家，本次竞价活动失败。

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 服务费

大学城图书馆网上竞价系统不收取服务费。

- 联系方式

采购人：深圳大学城图书馆

地址：深圳市南山区西丽丽水路2239号大学城图书馆4楼办公区

联系人：黄老师

联系方式：0755-26032342

第二章  用户需求书

| 项目名称 | 深圳大学城图书馆广播系统升级服务 | 采购类型 | 自行采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购人名称 | 深圳大学城图书馆 | 采购方式 | 公开竞价 |
| 预算限额（元） | 69810.00元（人民币） |  |  |
| 需求清单 | 序号; 系统名称; 单位; 数量. 1; 主机配件; 项; 1. 2; 合并式广播功放配件; 项; 2. 3; 16路电源时序器配件; 项; 1. 4; 音箱; 只; 120. 5; 广播线; 项; 1. 6; PVC线管; 项; 1. 7; 其它耗材; 项; 1. 8; 人工及税费; 项; 1. |
| 项目背景 | 信息广播系统前端设备、线路、后端设备性能和质量都已经老化非常严重，在性能稳定性和质量都达不到使用要求，时不时的出现音量小无声，声音模糊不清晰，系统因升级改造，为了节省资金先解决一下以下容： 1、更换系统部分配件：缓解故障率高的问题。 2、增加系统覆盖区域，解决覆盖盲区 3、更换老化线路，解决声音时有时无问题 本项目提供安装点位图，不设现场勘查。 |  |  |
| 技术要求 | 序号; 名称; 技术参数概述. 1; 广播主机配件; 一、智能时程广播系统是集音乐播放、智能定时控制、分区控制、智能消防联动、电源管控、电脑编程控制、录音等功能于一身的智能化广播系统。 该广播系统以其完整的公共广播功能和人性化的智能控制功能，适应于大多数有广播系统需求的用户。如：校园、工厂、公园、广场、小区等。 二、性能特点 1、4套一般时程方案+6套特殊时程方案，每套定时方案多达256个定时点。一般时程方案按7天循环，特殊时程方案按特定日期执行，满足各种时间、各种场合的使用需要。 2、内置MP3、FM收音，一路AUX普通音源输入，5路功率信号输入，10分区输出，6路电源输出，一路扩展电源控制输出。 3、一路消防紧急输入（24V信号），一路电源扩展输出（24V信号）。 4、微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。 5、真彩色4.3英寸TFT显示器，中文字幕，工作状态一目了然。 6、简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。 7、内置2GB内存，可外扩展SD卡。 8、可定时、定点、定曲，播放内存或SD卡节目，10分区、6电源+一扩展电源输出。 9、强大的音乐播放功能，支持MPEG1/2Layer3、WMA、WAV、OGG等音频格式。 10、强大的媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。 11、强大的音效处理功能，支持3D，重低音，微软音效等多种音效功能。 12、HiFi级的音频解码性能，音质与专业CD相媲美。 13、支持高清MIC录音、LINEIN录音、FM录音。 14、内置高清晰FM收音机，并支持FM节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。 15、可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、广播分区管理。 16、高精度RTC时钟、定时可精确到秒。 17、支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。 三、本机参数 存储方式：内置2G内存或外置SD卡 支持音频格式：MP3、WMA、AAC、WAV、APE、FLAC 收音方式：FM88-108MHz 录音输入幅度：MIC5mVLINE500mV 输出：LINE500mVUnbalanced 整机音噪比≥85dB 整机失真度<0.1%(1KHz) 频率响应：20Hz-20KHz±3dB 分区输出：8路分区输出，合计最大容量3200W 可控电源输出：-220V/50Hz(MAX1600W). 2; 合并式广播功放配件; 功能特点： 采用先进高效功率放大电路。 设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出。 使用日本东芝对管。 每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节。 话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号。 设备设有异常工作保护警告功能，当输入信号过大、负载过重、温度过高、线路电路时，对应的指示灯提示，有极高的可靠性。 铝合金面板，3U标准机箱设计，美观实用。 技术参数： 额定功率：800W 输出方式：70V/100V0r 4-16Ω 频率响应：100~16KHz. 3; 16路电源时序器配件; 功能特点： 按顺序开启/关闭16路设备电源。 有两路短路输入接口，接受短路触发，两路短路输出接口。 可以通过系统定时器设计电源开启/关闭时间，做到无人值守。 机器输出总容达4.5KW。 关机后后排输出座可完全断电。. 4; 音箱; 特点：铁质外框+铁质网罩+铁质后罩 额定功率（100V）：6W 额定功率（70V）：3W 阻抗：黑：Com/红：1.67KΩ 灵敏度（1W/1M)：88dB±3dB 频率响应：130-15KHz 喇叭单元：6.5''x1 安装开孔尺寸： Φ166mm 产品尺寸： Φ200 x 60mm 重量：0.9KG. 5; 广播线; 2*1.5平方. 6; PVC线管; 满足系统使用. 7; 其他耗材; 国标. 8; 人工工具及税费. |
| 商务需求 | - 施工方案及工期 施工方案：需含现场布局图或效果图 施工工期：10个工作日（要求施工不得影响教学，周末不可施工） 服务地点：深圳大学城图书馆 - 付款方法和条件 本项目款项以转账的方式支付给供应商；本项目付款方式：分三次付款：采购人在合同生效后并收到供应商提供的同等额税务发票后十个工作日内，支付合同金额70%款额，即¥xxxxxx 元；项目完工验收合格后并收到供应商提供的同等额税务发票后，支付合同金额的20%，即xxxxxx 元；质保期满后且供应商履行了全部合同义务同时收到供应商提供的同等金额税务发票后十个工作日内，支付合同金额10%的余款，即¥xxxxxx元。因采购人财政审批流程或国库集中支付导致延期付款的，采购人不承担逾期违约责任。 - 报价方式 人民币报价，报价为总包价包含相关的税费、人工、保险等。 - 售后服务 售后不少于一年，遇到故障时，需在2小时内到达现场支援，24小时内不能解决故障的，如需要其他设备进行维修取回到原厂维修部维修，在14个工作日内修好返回给客户，运输费用由供应商承担。 - 项目验收 安装调试结束后，供应商提供书面验收资料后，采购人5个工作日内组织项目验收，验收不合格，供应商应当无条件进行整改、所需费用由供应商自行承担。 - 违约责任 1）供应商提供的服务不符合竞价文件规定的，采购人有权拒收，供应商应向采购人支付服务费总额5%的违约金，因此延误服务期限的，按照本文件约定承担违约责任。 2）非因不可抗力或采购人违约，供应商未按照本文件约定时间完成全部服务义务的，自逾期之日起，每日按服务费总额的5‰向采购人支付违约金；逾期15日以上的，采购人有权解除合同，没收供应商的（申报书和合同），供应商还应一次性向采购人支付服务费总额20%的合同解除赔偿金；违约金及赔偿金累加计算。 3）未经采购人书面同意，供应商擅自将本合同项下义务转包或分包的，采购人有权解除合同，没收供应商的（申报书和合同），供应商应一次性向采购人支付服务费总额30%的违约金。 4）供应商违反本约定，导致采购人受到相关权利人追究的，供应商应赔偿采购人为解决该纠纷而支出的包括但不限于鉴定费、诉讼费、律师代理费、保全费、担保费及向相关权利人支付的赔偿款等费用。 5）其它违约责任按照《中华人民共和国民法典》相关规定执行。 - 争议解决办法 采购人、供应商因本项目而发生的争议，应先协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第①种方式处理： ① 提交深圳仲裁委员会仲裁； ② 依法向采购人所在地人民法院起诉。 - 其他 本项目所涉及有关技术及商务要求，必须全部满足，并在投标时提供相关证明文件，否则投标文件将按废标处理。 |  |  |

第三章 报价附件

深圳大学城图书馆广播系统升级服务项目报价表

| 序号 | 系统名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 （填正偏离或者符合） | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 合并式广播功放配件 | 项 | 2 |  |  |  |
| 3 | 16路电源时序器配件 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 音箱 | 只 | 120 |  |  |  |
| 5 | 广播线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | PVC线管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 其它耗材 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 人工及税费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  | 小写： 大写： |  |  |

注：

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

- 平台上报价与上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

用户需求书响应声明函

致：深圳大学城图书馆

关于贵单位发布                          项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

供应商资格声明函

致：深圳大学城图书馆

关于贵单位发布                        项目的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、本公司具有本次采购项目服务能力。

三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。

四、本公司不以进口产品参与竞价。

五、本公司在本项目中不转包分包且不联合竞价。

六、本公司近三年内无行贿犯罪记录。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（单位盖公章）：

日期：

第四章 合同附件

# （仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）

深圳大学城图书馆广播系统配件及线路更换服务合同

甲方： 深圳大学城图书馆

乙方：

签订时间： 2023-10

签订地点： 深圳大学城图书馆

甲方：深圳大学城图书馆

法定代表人：李桂芬

联系人：黄喆

联系方式:0755-26032351

乙方：xxxxxxxxxxxxx

法定代表人：xxx

联系人：xxx

联系方式:xxxxxxxxxxx

联系地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

根据深圳大学城图书馆项目竞价成交结果（项目编号：xxxxxxxxxx），上列甲方确定乙方为项目的服务商。为了明确双方权利义务，现就本项目服务事宜，特依据本项目《竞价文件》、《竞价成交通知书》和《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经双方协商一致签订本合同，甲方竞价文件已明确而合同未规定的内容，以竞价文件为准。

# 第一条 乙方提供的技术服务的内容如下：

  - 广播系统配件及线材清单：

| 序号 | 系统名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机配件 | 项 | 1 |  |
| 2 | 合并式广播功放配件 | 项 | 2 |  |
| 3 | 16路电源时序器配件 | 项 | 1 |  |
| 4 | 音箱 | 只 | 120 |  |
| 5 | 广播线 | 项 | 1 |  |
| 6 | PVC线管 | 项 | 1 |  |
| 7 | 其它耗材 | 项 | 1 |  |
| 8 | 人工及税费 | 项 | 1 |  |

## 1.2 项目服务的内容：

详见竞价文件：项目服务内容及要求。

## 1.3 保修有效期：

项目保修期限为 1年，验收合格之日起。

# 第二条 乙方项目工作范围

## 2.1 现场应急：

如有故障，乙方技术人员需2小时内赶赴现场，协调相关专业人员分析故障原因并排除故障，4小时内恢复设备使用，并提交书面客户服务报告，应急维修响应时段为7×24小时；

## 2.2远程支持：

供应商需提供7×24小时远程技术支持，包括但不限于电话、邮件等；

## 2.4 备件支持：

保修期内提供损坏备件更换，在设备无法及时维修的情况下提供类似备件进行设备顶替，保证不影响系统的正常运行，备件费用由乙方承担；

2.5 技术培训：

针对系统设备使用进行技术讲解、集中技术培训；

# 第三条 乙方维保工作方式及标准

## 3.1 技术力量要求

（1）乙方对产品实行7×24小时的售后服务，并提供客服电话；

（2）乙方须具备维修相关设备的技术力量，乙方将所提供的维修技术人员名单交甲方备案，人员名单的更改须经甲方同意；

（3）乙方人员应在甲方人员陪同下对设备进行维修，且须保证所有出示的维修服务数据属实及公正合理。

## 3.2 响应时间要求

（1）乙方响应时间标准以乙方接到甲方通知时起算；

（2）应在接到甲方故障电话15分钟内进行响应；

（3）紧急故障，2小时内到达现场，4小时内分析故障原因并排除故障；

## 3.3 配件要求

24小时内不能解决故障的，须向甲方免费提供替换设备或采取一切必要措施，保障甲方系统正常运行。质保期内乙方维修更换的设备配件技术指标不得低于原始配件，配件由乙方免费提供。

## 3.4 巡检报告

乙方应于每季度巡检及年度深度检测结束后，将巡检报告交由甲方核实后签字确认。

## 3.5 责任划分

乙方在项目服务过程中发生的安全及其他非甲方造成的问题，导致甲乙双方人员或第三方受到人身或财产伤害和损失的，由乙方承担全部责任。

3.6 其他

乙方未经甲方书面同意不得将项目转包至第三方。

# 第四条 甲方应提供协助

为保证乙方项目的有效进行，甲方应当向乙方提供下列工作协助和资料：

（1）应指派人员协助乙方工作，并提供现场协调工作；

（2）提供工相关资料和图纸，以及相关设备信息情况。

# 第五条 商务条款

## 5.1 合同总价

本合同项下的合同价款为人民币¥xxxxxxx元（大写：xx万x仟x佰圆整），该价格为一次性总价，包含设备、培训、税费、保险等费用。

## 5.2 施工方案及工期

施工方案：需含现场布局图

施工工期：10个工作日（要求施工不得影响教学，周末不可施工）

服务地点：深圳大学城图书馆

## 5.3 结算方式

本项目款项以转账的方式支付给乙方；本项目付款方式：分三次付款：甲方在合同生效后并收到乙方提供的同等额税务发票后十个工作日内，支付合同金额70%款额，即¥xxxxxx 元；项目完工验收合格后并收到乙方提供的同等额税务发票后，支付合同金额的20%，即xxxxxx 元；质保期满后且乙方履行了全部合同义务同时收到乙方提供的同等金额税务发票后十个工作日内，支付合同金额10%的余款，即¥xxxxxx元 。因甲方财政审批流程或国库集中支付导致延期付款的，甲方不承担逾期违约责任。‘

## 5.4 项目验收

项目安装调试运行结束后，需根据甲方要求进行服务验收，验收不合格，乙方应当无条件进行整改、完成未完成的整改，所需费用由乙方自行承担；整改后验收合格后，甲方支付合同尾款。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开户银行： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

开户名称： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

地   址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

账    号：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

开户行联行行号：xxxxxxxxxxxxxxxxx

甲方税务登记信息如下：

单位名称： 深圳大学城图书馆

开户行及账号：平安银行深圳华富支行0142100395892

税务登记地址、电话：深圳大学城图书馆1-4楼0755-26032353

# 第六条 违约责任

6.1 投标方提供的服务不符合竞价文件规定的，招标方有权拒收，投标方应向招标方支付服务费总额5%的违约金，因此延误服务期限的，按照本文件约定承担违约责任。

6.2 非因不可抗力或甲方违约，乙方未按照本合同约定时间完成全部服务义务的，自逾期之日起，每日按服务费总额的5‰向甲方支付违约金；逾期15日以上的，甲方有权解除合同，乙方还应一次性向甲方支付服务费总额20%的合同解除赔偿金；违约金及赔偿金累加计算。

6.3 未经甲方书面同意，乙方擅自将本合同项下义务转包或分包的，甲方有权解除合同，乙方应一次性向甲方支付服务费总额30%的违约金。

6.4 乙方未按照本合同约定履行维修义务的，每违约1次，扣除乙方的合同金额的1%，同时，甲方有权委托第三方对本合同项下设备进行维修，期间发生的费用全部由乙方承担。

6.5 乙方违反本合同第六条约定，导致甲方受到相关权利人追究的，乙方应赔偿甲方为解决该纠纷而支出的包括但不限于鉴定费、诉讼费、律师代理费、保全费、担保费及向相关权利人支付的赔偿款等费用。

6.6 其它违约责任按照《中华人民共和国民法典》相关规定执行。

# 第七条 合同终止条款

对于乙方在运维过程中发生以下情况的，甲方有权立即终止合同，且不承担任何责任。此外，由于乙方项目实施原因导致的甲方和其它第三方人员、设备损失的，由乙方承担所有责任。

7.1 由于乙方运维原因造成人员伤亡、重大经济损失或严重设备损失的。

# 第八条 争议解决方法

甲乙双方因履行本合同而发生的争议，应先协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第①种方式处理：

① 提交深圳仲裁委员会仲裁；

② 依法向甲方所在地人民法院起诉。

# 第九条 不可抗力

因不可抗力原因不能履行合同的，按照《中华人民共和国民法典》第一百八十条及第五百九十条规定执行。

# 第十条 合同数量

本合同壹式 肆 份，甲方执 贰 份、乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

# 第十一条 合同生效条件

本合同经双方法定代表人或依法授权的委托代理人签字，并盖章后生效。

（以下无正文，仅为签章）

甲方： 深圳大学城图书馆                 （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　          　（签名）

2023年     月     日

乙方：                                  （盖章）

法定代表人／委托代理人：                （签名）

2023年     月     日