深圳大学城图书馆监控盲区增点项目报价单

单位名称：（盖公司公章）：

单位地址：

总包报价：  元，完工期：20天（签协议日起算）。

报价日期：2023年  月  日

报价人（签名）：         电话：

报价须知：

一、施工内容及范围

图书馆。

二、项目报价表（注：控制价人民币17000.00元）

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 合计/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络枪机 | 海康威视白光全彩筒型网络摄像机，最高分辨率可达 400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅支持 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口，1个内置麦克风 支持 2 种 Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持 ROI感兴趣区域增强编码支持白光/红外双补光，红外光最远可达 50 m，白光最远可达30 m 符合 IP66防尘防水设计，可靠性高 需要和现有的监控平台（海康威视）无缝对接。 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 枪机支架 | 国产/监控支架 | 个 | 3 |  |  |
| 3 | 监控电源 | 国产/12V | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 网络光纤 | 超六类网线 | 米 | 310 |  |  |
| 5 | 电源线 | 2*1.5 （RVV） | 米 | 310 |  |  |
| 6 | 辅材 | 扎带、胶布、螺丝、抱箍、胶塞、设备箱插座、插头等 | 批 | 1 |  |  |
| 7 | 管材 | 6分管 | 米 | 310 |  |  |
| 8 | 人工费 | 施工人员费用 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 税金 | 增值税普通发票 | 项 | 1 |  |  |
| 共计：人民币： 元 |  |  |  |  |  |  |

注：报价含税，人工等一切费用。

三、项目要求

1、本项目统一以本项目需求为准。

2、报价含材料费（含辅材）、人工费、施工费、运费及各种规定税费等，为总包费用。

3、安装过程中，需及时和甲方沟通。为确保施工安全，并安排专人负责安全管理。

4、所使用的材料必需符合国家环保标准，且取得合格证书产品。

5、施工完成后需作好卫生清洁。

6、作业地点：深圳大学城图书馆大楼（深圳市南山区西丽深圳大学城图书馆）。

7、验收与付款：安装完成通过验收合格后支付全款。

8、工期：协议签订后20个自然日。

9、保修期为1年。

10、保修期内中标人负责免费维护。

三、选施工单位方式

1、竞价，价低者中标。

2、联系人：王老师：电话：26032359