
竞价文件
采购方式：竞价采购
项目名称：深圳大学城图书馆盲区新增监控项目
深圳大学城图书馆

2024年11月
第一章 竞价须知
本项目通过大学城图书馆网上竞价系统进行竞价，参与竞价的供应商必须登录平台进行注册，注册成功后方可参与项目竞价。
竞价须知
竞价说明
参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。
参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选人。
参与竞价的供应商需对用户需求书的所有条款进行整体响应，用户需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选人。
若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。
成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交人。
若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购，届时采购人有权根据项目具体情况，决定重新采购项目的采购方式。
成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。
如采购人在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。
参与竞价的供应商向采购人咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本单位的书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本单位的意见；
参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。
采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。
供应商认为竞价结果损害其权益的，应按照大学城图书馆网上竞价系统相关指引在规定的时间内向采购人提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。
本竞价公告和竞价文件的解释权归“深圳大学城图书馆”所有。
竞价文件的澄清或修改
采购人可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在大学城图书馆网上竞价系统上发布澄清（更正/变更）公告。
无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，平台将通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人应当相应顺延报名的截止时间。
采购人发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
如有要求缴纳投标保证金的项目有下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：
供应商在项目相关公告以及竞价文件等相关规定的报名报价有效期内撤销其报价的；
获取成交资格后无正当理由放弃成交资格或成交人拒绝与采购人签订合同的；
其他因成交人的原因被认定取消成交资格的。
报名要求（参与竞价的供应商资质要求: 报名时需要提供以下盖章资料，并对上传的报名文件资料承担责任）

具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。
符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。本项目不允许分包，不接受联合报价。供应商须提供供应商资格声明函，格式详见附件。
供应商完全响应本项目用户需求的条款、内容及要求的，提供用户需求书响应声明函即可，格式详见附件。
具有电子与智能化工程专业承包二级（含）以上资质（提供有效资质证书扫描件，原件备查）。
具有安全生产许可证（提供有效证书扫描件，原件备查）。

报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）
已报名供应商应根据本公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按本公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价附件（报价表）；
竞价公告中提及的报价次数为报价机会，以报价供应商的最后一次报价为准。
确定成交候选人
本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，报价最低的为第一成交候选人，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选人；报价次低的为第二成交候选人，以此类推。
无效报价
参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。
参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。
参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。
报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价。
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购项目竞价的，相关报价均视为无效报价。
有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：
不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；
不同供应商使用同一IP地址参与竞价；
不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
不同供应商的响应文件相互混淆。
竞价活动失败
报价供应商不足3家，本次竞价活动失败。

出现影响采购公正的违法、违规行为的。
因重大变故，采购任务取消的。
服务费
大学城图书馆网上竞价系统不收取服务费。
联系方式
采购人：深圳大学城图书馆 

地址：深圳市南山区西丽丽水路2239号大学城图书馆4楼办公区

联系人：刘老师
联系方式：26032357
第二章  用户需求书

说明：响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。 

项目简介

深圳大学城图书馆面向市民开放，安全管理压力较大。本项目在图书馆1楼到4楼共增补替换116个监控探头，要求单独布线，接入原有监控平台（产品须和现有的监控平台海康威视兼容)，保修2年。由于图书馆正常开放，施工要求尽量减少噪音，减少对读者的影响。
工程量清单要求

深圳大学城图书馆盲区新增监控项目
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	监控摄像设备
	1.名称:高清半球

2.400万像素

3.传感器类型1/3" Progres sive Scan CMOS

4.最低照度彩色: 0.005 Lux@ (F1.2 , AGCON ) , 0 Luxwith IR

5.快门1/3 s~1/100,000s

6.慢快门支持

7.宽动态120 dB

8.日夜切换模式ICR红外滤片式

9.调节角度水平:0~355* ,垂直:0^~75°

10.焦距&视场角2.8 mm，水平视场角: 98.2°，垂直视场角: 54.6° ,对角视场角: 115.2°

11.补光灯类型 红外灯

12.补光距离 最远可达30 m

13.最大图像尺寸2560 x 1440

14.主码流帧率分辨率50Hz : 25fps ( 2560x1440 , 1920x 1080 , 1280x 720 )

15.子码流帧率分辨率50Hz : 25fps ( 640x480 , 640x360 , 320x 240 )

16.视频压缩标准 主码流: H.265/H.264 子码流: H.265/H.264/MIPEG

17.视频压缩码率32 Kbps ~8 Mbps

18.网络接口1个RI45 10 M/100 M自适应以太网口

19.音频接口1个内置麦克风

20电流及功耗DC: 12V ，0.4A，最大功耗: 5w；PoE : 802.3af , 36V~57V，0.20 A~0.15A，最大功耗: 6.5 w

品牌：需为海康威视、大华、华为三者之一。产品必须与现有的监控平台有良好的兼容性（现有监控系统为海康威视）。
	台
	92

	2
	监控摄像设备
	1.名称:枪型摄像机

2.800万像素

3.传感器类型1/1.8" Progressive Scan CMOS

4.最低照度彩色: 0.002Lux@ (F1.2, AGCON) . 0 Lux withLight

5.宽动态120 dB

6.日夜切换模式ICR红外滤光片式

7.焦距&视场角 4mm，水平视场角: 79°，垂直视场角: 43.3*， 对角视场角: 92°

8.补光距离 红外光最远可达50 m,白光最远可达30 m

9.最大图像尺寸3840 x2160

10.主码流帧率分辨率50Hz: 20fps (3840x 2160, 3200x 1800，2688 x 1520, 1920 x1080，1280 x 720)

11.子码流帧率分辨率50Hz: 20fps (1280x720， 640x 480，640 x 360)

12.视频压缩标准 主码流: H.265/H.264子码流: H.265/H.264/ MIPEG

13.视频压缩码率 32 Kbps~16 Mbps,

14.码率控制定码率，变码率

15.网络接口1 个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

16.电流及功耗DC: 12V, 0.84A, 最大功耗: 10.0 W；POE: 802.3af, 36V~57V, 0.35A~ 0.22A, 最大功耗: 12.5 W

17.供电方式DC: 12V土25%，支持防反接保护；PoE: 802.3af， Class 3

品牌：需为海康威视、大华、华为三者之一。产品必须与现有的监控平台有良好的兼容性（现有监控系统为海康威视）
	台
	11

	3
	监控摄像设备（保护性拆除）
	1.名称:保护性拆除球型摄像机
	台
	14

	4
	监控摄像设备
	1.名称:球型摄像机（利旧）
	台
	9

	5
	监控摄像设备（保护性拆除）
	1.名称:保护性拆除枪型摄像机
	台
	8

	6
	监控摄像设备
	1.名称:枪型摄像机（利旧）
	台
	4

	7
	视频系统调试
	1.名称:监控调试 
2.联调 ≤500点
	系统
	1

	8
	配线
	1.名称:配线 
2.规格:RVV 2*1.0
	m
	426.02

	9
	双绞线缆
	1.名称:网线 
2.规格:CAT.6
	m
	4997.24

	10
	配管
	1.名称:配管 
2.规格:PVC20 
3.配置形式:吊棚内
	m
	3051.88

	11
	配管
	1.名称:配管 
2.规格:PVC25 
3.配置形式:吊棚内
	m
	1580.70

	12
	配管
	1.名称:配管 
2.规格:JDG25 
3.配置形式:明配
	m
	963.37

	13
	水晶头
	1.名称:网络水晶头
	个
	232


备注：

1.各投标企业应到实地勘察（集中组织，11月22日下午14：30-17：00
，联系人：何老师15016728485），对施工数量自行复核及对施工难度自行评估，风险自担，施工期间严格按施工合同执行，费用一次性包干，不予增减，包含各辅材。

2.所有产品必须和现有的监控平台海康威视有良好的兼容。

3.采购人有权根据实际需要在施工期间利用旧设备增加5个监控点位，费用不予增加。
商务要求
1、建议评标办法：竞价采购。

2、项目实施地点：深圳大学城图书馆
3、项目工期要求：20个日历天（自采购人下达开工令起）；

4、合同方式：固定总价合同，工程结算时，结算不做调整；

5、项目验收程序、标准及期限

（1）中标人在完工前三天内，通知采购人验收检查，如采购人不能按时参加，须提前通知中标人，另订验收日期。

 ★（2）验收标准执行行业相关标准，且必须达到本项目的具体要求，产品须与采购人原有监控平台（海康威视）必须兼容，否则验收不通过。

6、保修、售后服务要求

（1）本招标项目保修期为两年（自验收合格之日起计算）。

（2）中标方在保修期内必须对本项目施工内容提供保修（含材料）；一旦发生系统故障问题，中标人保证在接到采购人通知的8小时内抵达现场进行修理或更换；因质量问题而引起的损坏，中标方应对产品予以维修或更换（如不能及时修复则须提供备件），全部服务费和更换产品或配件的费用由中标方承担。维修响应时间不得超过24小时。若中标方在响应时间内未完成保修，采购人将另外委托第三方维修，维修费用以函件方式告知中标人，费用由中标人承担。

7、付款方式

签署合同后 10个工作日内，中标人向采购人提交增值税普通发票，采购人向中标人支付合同总金额的70%作为“项目预付款”；项目完工后，中标人完整移交相关技术资料并配合完成验收，采购人支付合同总金额的25%；维护保养服务期满后10个工作日内，作为“项目合同尾款”支出5%；

因采购人财政审批流程或国库集中支付导致延期付款的，采购人不承担逾期违约责任，付款期限相应顺延; 双方同意，采购人向中标人付款时，采购人需提供与付款金额相对应的合法发票，中标人未及时向采购人提供发票的，采购人有权延迟付款，且不需承担延迟付款责任。

8、违约责任

（1）如因中标人的原因未按项目规定的时间内完成工作，每延迟1天(8小时未及时响应，视为延迟一天)，采购人将对中标人扣除项目总额的1%作为处罚，在支付合同尾款时扣除。

（2）在维护过程中，如果因中标人人员服务态度或技术等问题出现采购人工作人员投诉现象累计2次以上，采购人将扣除中标人项目总额的1%作为处罚，在支付合同尾款时扣除。

（3）中标人所提供产品必须为原厂生产产品，否则采购人有权解除合同，并要求中标人按合同总价款的30%（百分之三十）支付违约金。

9、解决争议方式

双方应先本着友好的态度，实事求是，协商解决，经协商不能达成一致时，任一方应向采购人所在地人民法院提起诉讼。如任何一方违约，守约方为维护权益支付的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。

图纸
见附件
技术需求
★1、中标人提供的所有产品必须与现有的监控平台无缝对接，中标人应在设备进场前对设备进行兼容性测试，测试不合格的设备不得进场。

2、其余技术要求详见工程量清单。

项目管理要求
1、中标单位必须作好施工记录、隐蔽工程记录、施工资料的整理等工作。

2、中标单位必须在施工现场显眼位置设置正规施工警示牌、工程概况牌，标注“温馨提示”语言。

3、中标单位施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从采购人的管理，避免干扰采购人的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、噪音、用电等安全文明施工各项管理工作，承担相应一切责任，确保施工场地区域现场整洁，做到工完场清。

4、中标单位必须在施工过程中注意自身及周边安全，做好现场及周边安全设施搭设，遵守有关安全保护规程，负责施工过程中的所有事故处理和费用。

第三章 报价附件
深圳大学城图书馆盲区新增监控项目报价表
	序号
	货物名称
	规格/型号
	品牌
	原产地/制造商
	数量
	单位
	单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	小写：
大写：



注：
大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价。

平台上报价与上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。
费用一次性包干，不予增减，包含各辅材。
采购人有权根据实际需要在施工期间利用旧设备增加5个监控点位，费用不予增加。

供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
用户需求书响应声明函
致：深圳大学城图书馆
关于贵单位发布                          项目的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：
本公司（企业）承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选人的要求。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
备注：
本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
供应商资格声明函
致：深圳大学城图书馆

关于贵单位发布                        项目的采购公告，本公司（企业）愿意参加竞价，并声明：
一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
二、本公司具有本次采购项目服务能力。
三、本公司有固定的经营场所，信誉良好、售后维护服务好，并且在经营活动中无严重违法记录。
四、本公司不以进口产品参与竞价。
五、本公司在本项目中不转包分包且不联合竞价。

六、本公司近三年内无行贿犯罪记录。
本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
特此声明！
备注：
本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。
本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。
供应商名称（单位盖公章）：          
日期：          
第四章 合同附件
（仅供参考，具体以项目需求及采购结果为准）
深圳大学城图书馆盲区新增监控项目合同书
甲方：深圳大学城图书馆

法定代表人：薛列栓

联系人： 何春丽

联系方式：26032946
地址：广东省深圳市南山区桃源街道西丽丽水路2239号

乙方：  

法定代表人： 

联系人： 

联系方式： 
地址： 

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，乙方根据甲方要求并结合甲方的实际情况向甲方提供深圳大学城图书馆盲区新增监控项目服务，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

项目名称: 深圳大学城图书馆盲区新增监控项目申报书

项目地点：深圳大学城图书馆                        

二、承包范围及承包方式

1、承包范围：深圳大学城图书馆盲区新增监控

2、承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。

三、合同价款

合同价款：¥（XXXX元） 

大 写：  人民币

乙方确认以下账号为收款账号：

开户行： 

户名： 

账号：

四、服务要求

1、工期：20个日历天（自甲方下达开工令起）

如遇下列情况者，工期按实际相应顺延。

（1）甲方未能按合同规定在开工前五天交出施工场地或存有障碍物及施工用水、用电未接通等；

（2）方案修改、工程量变化大影响进度者；

（3）因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工者；

（4）停电影响（超过8小时）；

（5）因甲方原因造成停工；

2、乙方针对现场具体情况编制更具体、详细的施工组织计划提交甲方审批后遵照执行，乙方不得自行任意变更。如乙方未按批准的施工计划施工，甲方有权责令其立即纠正，或令其停工整改。

3、施工单位提供的产品需要和现有的监控平台（海康威视）无缝对接，否则不能签订合同。

4、施工现场条件要求

施工单位严格遵守安全文明施工的工作要求，高空作业、电工、焊工等人员需持证上岗。
5、施工现场定位要求

工程实施过程中不得随意更换监控点既定位置，若现场实际情况确实需更换监控点既定位置的，须报甲方批准后方可实施。

6、停工规定

在出现下列情况下，甲方有权下达停工令：

（1）施工中出现质量异常情况，经提出后，乙方未采取有效措施，或措施不力未能扭转这种情况；

（2）隐蔽作业未经查验确认合格，而擅自封闭；

（3）已发生质量事故迟迟未按甲方要求进行处理，或者是已发生质量缺陷或事故，如不停工则质量缺陷或事故将继续发展的情况下；

（4）未经甲方审查同意，而擅自变更设计或修改图纸进行施工。
7、其他要求

（1）乙方应在工程现场周围配备、设置并维护一切必要而合适的标志（或标志牌），为公众提供安全和方便。所有标志的尺寸、颜色、文字与架设地点，均应符合国家标准的规定。

（2）乙方须作好施工人员的安全教育工作，对于工程项目开展过程中发生的一切安全事故，劳资纠纷事故甲方将不承担任何责任；同时，甲方将根据事故性质，对乙方处以相应的处罚；如果由于安全事故造成甲方财产损失，乙方须进行赔偿，赔偿金额将从工程费用中扣除。

（3）对于受本工程影响的一切公用设施与结构物，乙方应在本工程施工期间采取一切正当措施加以保护，由于乙方自己的原因造成一些公共设施和公用事业设施的破坏，须自行负责修复或赔偿，其间所发生的费用，甲方将不作任何补偿。

（4）乙方提供的所有产品必须与现有的监控平台无缝对接，乙方应在设备进场前对设备进行

兼容性测试，测试不合格的设备不得进场。

  （5）甲方有权根据实际需要在施工期间利用旧设备增加5个监控点位，费用不予增加。

五、 双方责任

1、甲方责任：

（1）提供必须的施工现场用水、用电接头，提供水电源及场外运输道路；

（2）由于生产和使用的需要，甲方变更方案时，应提前五天将工程变更和修改方案通知乙方；

2、乙方责任：

（1）乙方提供产品符合国家质量检测标准，必须具有生产日期、厂名、厂址、产品合格证等。产品品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，甲方有权拒绝收货。甲方在中国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权等知识产权的起诉或司法干预。如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由乙方负责。

（2）施工必须采取保护措施，所需费用已包含在措施费中。乙方应确保其作业人员在开展相关施工活动中要具备保障自身安全、公共安全的知识和能力，如涉及高空作业的，乙方作业人员应具备相应政府应急管理或安全管理部门颁发的特种作业高处作业证，同时乙方应为其购买相应保险，且均在有效期内。

（3）按施工安全规定采取预防事故措施，确保施工安全和第三者的安全，若出现安全事故，将由乙方承担全部安全责任，若对图书馆造成的一切损失，乙方无条件赔偿损失；

（4）做好施工组织、管理、维持现场的清洁，器材堆放整齐并及时清理垃圾和不用的临时设施，做到工完现场清。垃圾必须每日清理一次。施工垃圾的清运和施工现场卫生保洁由乙方承担，费用已包含在合同总价之中。

（5）服从甲方现场管理及遵守现场一切规定；

（6）乙方不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人，否则，甲方有权即刻终止合同，并要求乙方赔偿相关损失；

（7）施工作业需要涉及停电影响正常供电的，必须提前与甲方及甲方物业管理部申请，停电时间要求在晚上23：00至次日6：00，施工方必须在要求时间内恢复供电，如因施工原因导致无法正常供电所引起的损失和责任全部由乙方承担，如产生相关费用于工程款中扣除。

六、工程验收

1、乙方在完工前三天内，通知甲方验收检查，如甲方不能按时参加，须提前通知乙方，另订验收日期。

2、验收标准执行行业相关标准，且必须达到本项目的具体要求。产品须与甲方原有监控平台（海康威视）必须兼容，否则验收不通过。
七、保修、售后服务要求
本安装工程保修期为两年（自验收合格之日起计算）。乙方在保修期内必须对本项目施工内容提供保修（含材料）；一旦发生系统故障问题，中标人保证在接到采购人通知的8小时内抵达现场进行修理或更换；因质量问题而引起的损坏，乙方应对产品予以维修或更换（如不能及时修复则须提供备件），全部服务费和更换产品或配件的费用由乙方承担。维修响应时间不得超过24小时。若乙方在响应时间内未完成保修，甲方将另外委托第三方维修，维修费用以函件方式告知乙方，费用由乙方承担。

八、合同款支付 

签署合同后 10个工作日内，乙方向甲方提交增值税普通发票，甲方向乙方支付合同总金额的70%作为“项目预付款”；项目完工后，乙方完整移交相关技术资料并配合完成验收，甲方支付合同总金额的25%；维护保养服务期满后10个工作日内，作为“项目合同尾款”支付5%。
因甲方财政审批流程或国库集中支付导致延期付款的，甲方不承担逾期违约责任，付款期限相应顺延; 双方同意，甲方向乙方付款时，乙方需向甲方提供与付款金额相对应的合法发票，乙方未及时向甲方提供发票的，甲方有权延迟付款，且不需承担延迟付款责任。

甲方税务登记信息如下：

单位名称： 深圳大学城图书馆

开户行及账号： 平安银行深圳华富支行0142100395892
税务登记地址、电话：12440300455756154M
九、违约责任

1、如因乙方的原因未按项目规定的时间内完成工作，每延迟1天(8小时未及时响应，视为延迟一天)，甲方将对乙方扣除项目总额的1%作为处罚。

2、在维护过程中，如果因乙方人员服务态度或技术等问题出现甲方工作人员投诉现象累计3次以上，甲方将扣除乙方项目总额的1%作为处罚。

3、乙方所提供产品必须为原厂生产产品，否则甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总价款的30%（百分之三十）支付违约金。

十、解决争议方式：在合同履行中双方发生争议，甲、乙双方应先本着友好的态度，实事求是，协商解决，经协商不能达成一致时，任一方应向甲方所在地人民法院提起诉讼。如任何一方违约，守约方为维护权益支付的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。

十一、其它

1、甲、乙双方必须遵守国家的政策、法律法规、法令及深圳市的有关政策。

2、本合同未尽事宜，可经双方协商同意签订补充协议，作为本合同的附件。合同约定以及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

3、本合同经双方法定代表人/负责人或授权代表签字并盖章之日起生效。

4、本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力。

5、投标文件、竞价文件、合同约定以及本合同之所有附件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

6、附件：《深圳大学城图书馆盲区新增监控项目报价单》

（以下无正文，下接签署栏）

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：             法定代表人或授权代表（签字）：      

签订日期：  年   月   日　　　　          签订日期：   年   月  日













