深圳大学城图书馆

二楼玻璃更换项目报价单

单位名称（盖公司公章）：

单位地址：

总包报价：    元，完工期：20天（签协议日起算）。

报价日期：  年  月  日（有效期 天）

报价人（签名）：             电话：

报价须知：

一、投标控制价（11481元），投标时不得高于此价。

二、施工内容及范围

深圳大学城图书馆二楼玻璃更换。

三、项目报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢化玻璃 | LOW-E 6+9A+6钢化玻璃 1550mm*1950mm | 1 | 件 |  |  |  |
| 2 | 安装辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | 高空作业费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 吊车费 |  | 2 | 台班 |  |  |  |
| 5 | 玻璃拆除、安装费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 安全措施及保险费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 7 | 垃圾清运 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 | 税费 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 共计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

四、项目要求

1、本项目之需求统一以本项目需求为准，报价人可到现场踏勘核对需求。

2、报价含材料费、人工费、施工费、运费、垃圾清运费、施工保护费、及各种规定税费等，为总包费用。

3、安装过程中，需及时和甲方沟通。为确保施工安全，必须拉警示带，做安全警示标志，并安排专人负责安全管理。

4. 本项目涉及高空作业，必须采取保护措施，所需费用已包含在措施费中。报价人应确保其作业人员在开展相关活动中要具备保障自身安全、公共安全的知识和能力，乙方作业人员应具备相应高空作业证，同时乙方应为其购买相应保险。

5、所使用的材料必需符合国家环保标准，且取得合格证书产品。

6、施工完成后需作好卫生清洁。

7、作业地点：深圳大学城图书馆

8、验收与付款：签署合同进行施工，完工并验收合格后一次性支付费用。

9、施工质量保修期为壹年，从工程验收合格之日起算。

10、保修期内施工单位负责免费维护。

11、报名时需提供：公司营业执照、法定代表人证明书或法人授权委托书、经办人身份证，原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件；施工人员必须具相应的应急管理或安全管理政府部门颁发的特种作业操作证（高处作业）（提供扫描件，原件备查），且在有效期内。

五、选中标单位方式

1、竞价，价低者中标。

2、联系人：王志军：电话：13428905624

3、报价文件投寄地址：在深圳大学城图书馆官网（https://lib.utsz.edu.cn/）“招标专栏”进行注册及报价。